# Skyline 靶向方法优化

本教程将介绍 Skyline 靶向蛋白质组环境中提供的可用于优化选择反应监测（简称 SRM；亦称为“多反应监测”，简称 MRM）质谱实验仪器方法的功能。

给定蛋白质的一组理想目标肽不可用或未知时，Skyline 能够简单创建可测量各种肽的方法，以在样品基质中搜寻最可测量的肽。然后将这些首次测试的结果导入 Skyline，Skyline 可以帮助您优化方法，以改进下次迭代测量。

我们将这称为“靶向方法优化周期”，经常呈现的观点如下：

您可以通过迭代此周期，从笼统的假设开始，包括您想进行监测的 100 多个蛋白质，并快速缩小列表至最佳肽、子离子和仪器设置以便达到您的实验目标。

本教程将引导您逐步完成此优化周期的两个半迭代，以便让您知晓如何进行今后的迭代，帮助您创建充分优化的定量分析。

# 入门指南

如要开始本教程，请下载下列 ZIP 文件：

https://skyline.gs.washington.edu/tutorials/MethodRefine.zip

将其中的文件解压到您的电脑文件夹，如：

C:\Users\brendanx\Documents

这将创建一个新文件夹：

C:\Users\brendanx\Documents\MethodRefine

现在通过双击，或使用 Skyline 运行实例的“文件”菜单下的“打开”命令来打开新文件夹中的 WormUnrefined.sky 文件。

# 结果数据

选择文档中的第一个肽段 (YLGAYLLATLGGNASPSAQDVLK)。Skyline 将显示表示对应 MS/MS 图谱库的图和在 MacCoss 实验室仪器上肽的子离子 y3 – y15 测量的时间强度色谱图数据：

请注意，与每个肽相关联的 MS/MS 库谱图通常来自于利用离子阱质谱仪进行的实验。

Skyline 将在左侧的肽视图中肽序列左侧显示绿色、黄色和红色点。此为峰值质量图标，表示的含义分别如下：

- 绿色 — 所有离子对使共洗脱峰值成为 Skyline 选择的最佳峰值。

- 黄色 — 至少一半的离子对提高共洗脱峰值。

- 红色 — 不到一半的离子对提高共洗脱峰值。

色谱图数据最初从 39 Thermo 原始文件导入该文档。若要了解此文件中单次测量肽要求的 39 分离注射试样的原因，首先请注意 Skyline 窗口右下角的数字。您可以看到该文档包含 225 个肽和 2096 个离子对，涵盖各肽的 y3 – y(n-1)（其中 n 是整个肽段序列中氨基酸的个数）。

您正在查看的 Skyline 文档旨在帮助您确定在特定目标基质中需要测量哪些肽，以及哪些是可测量肽的最佳离子对。每个肽都拥有数量巨大的离子对，这可以使我们获得给定峰值实际测量所研究的肽的置信度。通过计算需要测量所研究的肽的离子对峰值强度和相同肽的库谱图1, 2 之间的点积值相关性，来测定置信度。

# 未调整的方法

若要了解本文档中测量肽所需的离子对列表生成方法，请按照如下步骤操作：

- 在“文件”菜单上，选择“导出”，并单击“离子对列表”。

- 选择“多个方法”。

- 在“每次样品允许的最多离子对数”字段中输入“59”。

“导出离子对列表”表单如下所示：

- 单击“确定”按钮。

- 导航至下一表单中的 MethodRefine 文件夹。

- 在“文件名”字段中输入“worm”。

- 单击“保存”按钮。

如果您使用 Windows Explorer 查看 MethodRefine 文件夹的内容，您将看到现在包含了 39 个新的 CSV 文件 (worm_0001.csv – worm_0039.csv)。每个文件大小约为 4K，且包含一个最多含有 59 个离子对的列表，用于导入至非预定 Thermo TSQ 方法。

选择 59 这个数字可能显得有点奇怪，但是对于获得与原实验匹配的离子对列表很有必要。原实验选择的数字为 60。遗憾的是，Skyline 曾经存在只能统计少于最大值的离子对数量的漏洞（现已修复）。

# 导入多个注射数据

如果您想要学习为该实验导入初始仪器输出文件的方法，您必须下载另一个 ZIP 格式的补充文件 (36M)。该 ZIP 文件包含在 MacCoss 实验室收集的 39 个 Thermo 原始文件（161M，未压缩），以测定您在上节刚刚导出的离子对列表。

您下载的原始 MethodRefine.zip 文件包含高性能数据缓存文件 WormUnrefined.skyd，该文件已经具有 Skyline 要求这些文件具有的所有数据。如果您想继续使用现有数据缓存文件，您可以跳至下一节。

如果您想亲自重新导入数据，请下载 ZIP 文件：

https://skyline.gs.washington.edu/tutorials/MethodRefineSupplement.zip

将文件解压缩到您之前使用的文件夹。这将创建一个新文件夹，如：

C:\Users\brendanx\Documents\MethodRefineSupplement

在 Skyline 中，按照以下步骤操作，删除以前缓存的数据：

- 在“编辑”菜单中，单击“管理结果”。

- 单击“删除”按钮。

- 单击“确定”按钮。

色谱图表和峰值质量图标已经从 Skyline 界面中删除。

- 在“文件”菜单中，单击“保存”(Ctrl-S)。

现在您可以亲自导入初始数据了。您无需一次导入所有数据。这对于在未完成采集从所有较大和未调整文档中导出的所有离子对列表之前，进行检查数据是很有用的。在本教程中，您将导入两批数据。

首先，请执行下列步骤：

- 在“文件”菜单中，选择“导入”，并单击“结果”。

- 选择“添加一个新的重复测定”。

- 在“名称”字段输入“未调整”。

- 单击“确定”按钮。

- 导航至 MethodRefineSupplement 文件夹。

- 单击“worm_0001.RAW”文件。

- 按 Shift 并单击“worm_0015.RAW”文件，选择前面的 15 个文件。

- 单击“打开”按钮。

Skyline 将开始导入 15 个文件，您可以在 Skyline 窗口的底部状态栏中查看显示的进度，以及峰值质量图标返回至肽视图的肽，如下所示：

Skyline 将该数据缓存至高性能数据文件中时，您可以随时继续观察结果。您甚至可以开始重新优化文档，但是对于本教程，您应该执行下列步骤来导入所有 39 个结果文件：

- 在“文件”菜单中，选择“导入”，并单击“结果”。

- 选择“将文件添加至当前重复测定”。

- 单击“确定”按钮。

- 导航至 MethodRefineSupplement 文件夹。

- 单击“worm_0016.RAW”文件。

- 按 Shift 并单击“worm_0039.RAW”文件，选择剩下的所有文件。

- 单击“打开”按钮。

Skyline 完成导入时，您就可以使用与本教程初始来源匹配的数据缓存文件进行下一节的操作。

# 简单手动调整

开始优化文档的一种方法是通过目测每个肽，并根据 Skyline 提供的丰富信息决定将要保留和删除的内容。这就是 ASMS 2009 广告中本教程的 Skyline 文档初始优化的方法。观察这些肽只需要不到一小时，并选择和库谱图范围紧密匹配的定义峰值的三个最佳离子对。

查看本教程的 Skyline 文档时，您可能会问到关于首个肽的问题，即 Skyline 是否错过了比当前放大显示的峰值更好的峰值。回答这个问题，您可以执行下列步骤，进行缩小：

- 在“视图”菜单中，选择“自动缩放”，并单击“无”(Shift-F11)。

您应该在此暂停，花些时间记住以下快捷键：

- “视图/自动缩放/最佳峰值”- F11

- “视图/自动缩放/无”- Shift - F11

这些快捷方式允许您在当前选择的峰值特写视图和仪器测量您正在检测的离子对的整个范围时间的全貌图之间迅速切换。

对于文档中的第一个肽，整个范围如下：

如同首次看到的大量噪声数据，但是如果您想深入了解，您可以单击并拖曳标有其保留时间的较大峰值周围的方框。

如果您确认不包含这个肽的真正测量值，您可以按删除键从文档中删除这个肽。

# 保留时间预测

在监测色谱图峰值时，了解肽的预期保留时间也是很有用的。序列特异保留时间计算器 (SSRCalc) 3.03 已集成到 Skyline 以实现这项功能。若要观察 SSRCalc 分值和测量的肽保留时间之间的关系线性回归图，请执行下列步骤：

- 在“视图”菜单上，选择“保留时间”，并单击“线性回归”(Shift-F8)。

Skyline 将显示如下图形：

注意位于当前优化回归线上的红色点。该点显示了 SSRCalc 分值和当前所选肽的测量时间。您在 Skyline 文档树中选择不同的肽时，突出点将会发生改变。

默认图使用优化回归残差的 r = 0.9 的阈值，从回归删除点，并标出异常值，直至达到阈值。可通过执行如下操作调整阈值：

- 右键单击图，并单击“设置阈值”。

- 在“阈值”字段输入“0.95”。

- 单击“确定”按钮。

Skyline 将重新计算回归，将更多的肽标记为异常值，因此图将变成：

可通过执行如下操作创建保留时间预测的新的线性方程式：

- 右键单击图，并单击“创建回归”。

Skyline 显示预先填入来自保留时间回归图的信息的“编辑保留时间回归”表单，其中仅包括优化的回归数据（145 个肽），以及相同的斜率、截距和时间窗口。Skyline 建议的时间窗口为从回归残差获得的 4 个标准偏差，应包含 145 个肽中的 95%。

Skyline 还将选择与数据最匹配（r 最接近 1.0）的计算器。目前，仅选择为使用反相密封材料数列的优化 SSRCalc 3.0，孔径大小为 100 或 300 埃。在 MacCoss 实验室中，我们使用 90 埃孔径的密封材料，且 SSRCalc 3.0 (100Å) 通常为最佳匹配。

若要接受 Skyline 所推荐的值，只需单击“确定”按钮。

Skyline 会将所选肽的预计保留时间的指示符添加至色谱图中，如下所示（您可能需要将回归图移开以进行观察）：

该指示符周围的阴影矩形显示了您在“编辑保留时间回归”表格中选择的窗口（16.2 分钟）。在阴影矩形外的任何图都大于预计值的 2 个标准偏差。

# 缺失数据

在离开保留时间回归图返回本文档的手动调整之前，请注意 x 轴上的异常值点。这表示 Skyline 未找出问题肽的任何峰值。若要了解原因，请移动光标至最左侧的点，直至光标变为手形，然后单击鼠标左键。

Skyline 将以红色突出显示该点，滚动肽视图，以显示新选择的肽 (YLAEVASEDR)。按 Esc 键返回肽视图，如下所示：

没有红色峰值质量图标表示未显示导入本文件的原始文件中的 7 个肽。我们首次将原始文件导入本文档时会觉得奇怪。有 39 个离子对列表和 39 个原始文件。发生了什么？

通过进一步探测，Skyline 将会解开疑团。单击缺失数据的肽上方的肽 VTVVDDQSVILK。

色谱图现在将如下所示：

注意已经使用“文件”下拉列表将工具栏添加到顶部。如果您单击该列表，将会显示 worm_0027.RAW 和 worm_0028.RAW 这两个文件都包含该肽测量值。

虽然未来可能在单次试样注射中进行两次肽测量，但是目前显示“文件”列表的色谱图指示某处存在错误。您可能已将测量文件作为单独的重复测定导入 Skyline 的相同逻辑重复测定中，或者，在这种情况下，试样列表为两个输出文件重复测定离子对列表，而不小心遗漏了另一个离子对列表。如果您向上滚动肽视图，则可以看到此错误在 worm_0015.RAW 和 worm_0016.RAW 中再次发生。

现在，您可以删除没有任何数据的肽，但是您可以将此操作作为本教程稍后讲述的单项优化操作的一部分。现在，请按 Home 键并关闭保留时间回归图。

# 选择可测量肽和离子对

即使您可能最终使用 Skyline 中提供的更多强大操作来优化您的文档，但是使用 Skyline 提供的信息帮助您了解如何单独选择肽和离子对，也不失为好的办法。若要准备本文档的初始手动审核，请按如下步骤操作：

- 选择文档中的第一个肽。

- 按 F11 放大显示色谱视图中的最佳峰值。

- 在“编辑”菜单中，选择“全部展开”，并单击“肽”。

最后的操作将在肽视图中显示“点积”值，是测量的 SRM 峰面积和 MS/MS 库谱图峰值强度间的点积值相似性度量4, 5。该值越接近 1.0，则匹配度越高。

肽视图现在将如下所示：

所选肽的点积值 (0.57) 不好，但是所有测量的 11 个 y-离子具有较好的共同洗脱峰值：

如果您查看 MS/MS 库谱图，则可以看到可能导致较差的点积值的问题。

请注意在 MS/MS 库谱图中的两个最强峰值标注有 y-离子和 b-离子（y10, b10 和 y12, b12）。已知用于 SRM 测量的 Thermo TSQ 仪器不能良好地保护 b-离子，表示这些峰值的 b10 和 b12 组件不会在 SRM 测量中出现。

展开母离子 1160.5434++ 进一步查看离子对，您将看到：

左侧的排名序号是 MS/MS 库谱图峰值排名，而最右边方括号内的数字是 SRM 峰值排名。这些数字可能会帮助您对 MS/MS 库谱图肽标识中对应相应峰值的离子对的测量值进行分类。   但是，在本教程中，只需按“删除”键删除该肽。

下一个肽 (WNTENQLGTVIEVNEQFGR) 显然没有经过测试，其最佳峰值分组包含小于一半离子对的峰值，生成的点积值为 0.63。您也可以将其删除。

接下来的三个肽是非常好的候选示例，能够满足此调整水平标准。所有三个肽都有所有离子对的峰值，都有 0.98 或更高的点积值。如果您为每个肽仅选择 3 个离子对，第一个肽将会比较简单。将其展开，并删除这 3 个最强的子离子之外的其他所有子离子，其中 MS/MS 库谱图和 SRM 测量值均一致。在下一个肽中，请注意 MS/MS 库谱图等级 3 和 4 峰值几乎相同，保留三个最强的 SRM 峰值。这将提供以下信息：

查看下一个肽及其离子对，您会看到在 SRM 中 y3 为第三个最大的峰值区，但是第四个最大峰值的 y13 不会小很多。如果您要删除这四个最强的峰值以外的所有峰值，可以按 Shift-F11 缩小，观察 y3 或 y13 离子对是否有更多的噪音或其他特点。但是，y13 离子，一般比 y3 离子更有选择性（因为其包含更多完整的肽段序列），在调整中，您应该尝试尽最大可能找出最具可选性的方法。在本教程中，为该肽保留 y14、y13 和 y11。

您可以继续使用此方法，删除以下两个肽，然后保留一个，保留具有最强信号、最小噪音和最佳选择性的离子对。或者，您可以使用 Skyline 调整表单迅速开始此项工作。

# 自动调整

Skyline“调整”表格会自动匹配最常见的调整操作。您在本教程已经进行的此项优化可以通过一步操作完成，步骤如下：

- 在“编辑”菜单中，选择“调整”，并单击“高级”。

- 单击“结果”标签。

- 在“最大离子对峰值排名”字段中输入“3”。

- 选中“倾向较大的子离子”复选框。

- 选择“删除缺失结果的节点”。

- 在“针对线性回归的目标 r 值”字段中输入“0.95”。

- 在“最小点积”字段中输入“0.95”。

- 单击“确定”按钮。

此操作将会为您留下 72 个肽和 216 个离子对，且这些肽和离子对的质量均很高。花点时间看下色谱图，步骤如下：

- 在“编辑”菜单上，选择“全部折叠”，并单击“肽”。

- 按 Home 键。

- 按向下箭头键直至最后一个肽。

但是，此操作可能有些激进。若要采取保守的方法，结合初始自动调整值和后续手动检查，您现在可以执行以下附加步骤：

- 在“编辑”菜单上，单击“撤销”(Ctrl-Z)。

- 在“编辑”菜单中，选择“调整”，并单击“高级”。

- 单击“结果”标签。

- 在“最大离子对峰值排名”字段中输入“6”。

- 选择“删除缺失结果的节点”。

- 在“针对线性回归的目标 r 值”字段中输入“0.9”。

- 在“最小点积”字段中输入“0.9”。

- 单击“确定”按钮。

此操作会将肽的数量减小至 110，并保留足够的离子对，以保持点积值数量可用于区别峰值质量。您可以手动进行最终调整，考虑“调整”表单可能仍然缺失的因素。

# 高效采集的时序安排

您正在编辑的 Skyline 文档曾在 2009 年春季 MacCoss 实验室的实际实验中使用，您可以采取与我们那时相同的步骤操作。但是，那时候 Skyline 还没有“调整”表格，也无法计算点积值。因此，当时我们将优化周期下一个迭代的列表手动减少至 86 个肽。您可遵循我们的选择，步骤如下：

- 在“编辑”菜单中，单击“撤销”(Ctrl-Z)。

- 在“编辑”菜单中，单击“管理结果”。

- 单击“删除”按钮。

- 单击“确定”按钮。

这将删除所有未调整的结果和色谱图。

- 在“文件”菜单中，选择“导入”，并单击“结果”。

- 选择“在目录中添加多次注射重复测定”。

- 单击“确定”按钮。

- 在“浏览文件夹”表单中单击“确定”按钮。

- 在显示询问是否删除公共前缀“Unscheduled0”的表单中，单击“请勿删除”按钮。

此项操作将使 Skyline 开始从 MethodRefine 文件夹的两个文件夹（Unscheduled01 和 Unscheduled02）中导入两个新的未预定重复测定。每个文件夹包含两个原始文件，针对完成首次调整后的每个可测量肽，带有 3 个离子对未安排时序的色谱图。

当前文档仍然包含了很多在这些原始文件中未测量的离子对。若要将文档减少为仅测量的离子对，步骤如下：

- 在“编辑”菜单上，选择“调整”，并单击“删除缺失结果”。

此操作将会留下 86 个肽和 255 个离子对。

## 测量保留时间

这些肽可能在 4 次独立的注射中（而不只是 2 次）得到更好的测量。然而，由于优化的下一个阶段的目的是确定预期保留时间以安排时序，我们决定允许延长周期时间并减少洗脱曲线上的点，来减少需要的注射次数。

您可以创建与我们用于测量这些肽类似的离子对列表，步骤如下：

- 在“文件”菜单上，选择“导出”，并单击“离子对列表”。

- 在“每次样品允许的最多离子对数”字段中输入“130”。

“导出离子对列表”表单如下所示：

- 单击“确定”按钮。

- 在“文件名”字段输入“未安排时序的”。

- 单击“保存”按钮。

您将在 MethodRefine 文件夹中看到两个离子对列表 CSV 文件（Unscheduled_0001.csv 和 Unscheduled_0002.csv）。这些文件可用于收集新数据，如您刚刚导入的文件。

### 查看保留时间运行

查看您导入的未安排时序的保留时间运行：

- 关闭“MS/MS 谱图”表。

- 在“视图”菜单，选择“排列图”，并单击“平铺”(Ctrl-T)。

- 使用向下箭头键选择肽。

Skyline 将显示您创建的两个重复测定的图表，如下所示：

按 Shift-F11，查看所采集数据的整个范围，然后按 F11，返回到最佳峰值缩放。

给定这些测量的保留时间，您可以预览 Skyline 如何进行离子对时序安排，步骤如下：

- 在“视图”菜单上，选择“保留时间”，并单击“时序安排”。

Skyline 将显示下图：

从该图中，您可以查看仪器在整个色谱运行中使用先前测量的保留时间附近的多个可能的时间窗口测量的并行离子对的数量。时间窗口越大，您看到的并行离子对就越多。该文档中，时间窗口为 5 分钟时，并行测量离子对最大数量大约为 60。   根据仪器的速度，可以测量单个注射中所有剩余的肽。

## 创建安排时序的离子对列表

您将在安排时序的离子对列表中实际使用的时间窗口的选择取决于您的色谱图的再现性。如果您安排时序的窗口过窄，而无法处理肽的保留时间差异，您会看到峰被截短或缺少。创建安排时序的离子对列表之前，确认您已经很好地了解了色谱图的差异。

同时测量离子对的最大数量时，我们在这个实验中使用 4 分钟窗口，进行单次注射重复测定，而不会对驻留时间或周期时间产生负面影响。您可以执行下列步骤进行相同的操作：

- 关闭“保留时间”视图。

- 在“设置”菜单上，单击“肽段设置”。

- 单击“预测”标签。

- 在“时间窗口”字段中输入“4”。

“肽段设置”表单如下所示：

- 单击“确定”按钮。

- 在“文件”菜单上，选择“导出”，并单击“离子对列表”。

- 选择“单一方法”。

- 在“方法类型”列表中选择“预定的”。

“导出离子对列表”表单如下所示：

- 单击“确定”按钮。

- 在显示的“时序安排数据”表单中，选择“使用平均保留时间”。

- 单击“确定”按钮。

- 在“文件名”字段输入“已安排时序”。

- 单击“保存”按钮。

在 MethodRefine 文件夹中，您将看到剩余肽已安排时序的 SRM 新离子对列表文件 (Scheduled.csv)。如果您用 Excel 查看这个文件，您可以看到在 D 栏和 E 栏中添加了起始时间和结束时间，两者间隔时间为 4 分钟。

# 观察多次重复测定数据

您现在已准备好开始 SRM 方法调整的另一个周期。在接下来的实验中，我们选择开始运行多个技术重复测定，以便更好地熟悉我们正在测量的肽以及可能存在的任何问题，例如：

- 峰面积差异

- 保留时间差异

- 潜在干扰

若要查看我们为该方法测量的 5 次注射数据，请执行下列步骤：

- 在“编辑”菜单中，单击“管理结果”。

- 单击“删除所有”按钮。

- 单击“确定”按钮。

此操作将删除未安排时序的重复测定及其色谱图。

- 在“文件”菜单中，选择“导入”，并单击“结果”。

- 选择“在文件中添加单次注射重复测定”（默认）。

- 单击“确定”按钮。

- 单击文件“Scheduled_REP01.RAW”。

- 按 Shift 并单击“Scheduled_REP05.RAW”文件，选择 5 个文件。

- 单击“打开”按钮。

- 编辑“公共前缀”字段，以便在询问是否要删除公共前缀的表单中包含“Scheduled_”。

- 单击“删除”按钮。

Skyline 为 5 个重复测定分别创建标签，并开始导入数据，在 Skyline 窗口底部的状态条中显示进度。

导入完成时，您可以看到在未安排时序的运行中测量的一些肽已经从已安排时序的运行中删除。另外，您可以将文档减少至仅包含已测量的肽，请执行下列步骤：

- 在“编辑”菜单上，选择“调整”，并单击“删除缺失结果”。

若要准备观察这些数据，请执行下列步骤：

- 在“视图”菜单中，选择“排列图”，并单击“平铺”(Ctrl-T)。

- 在“视图”菜单中，选择“保留时间”，并单击“重复测定比较”(F8)。

- 拖动出现的窗口，将光标停在 Skyline 窗口底部边缘的箭头上，然后释放。

- 在“视图”菜单上，选择“峰面积”，并单击“重复测定比较” (F7)。

- 拖动出现的窗口，将光标停在 Skyline 窗口右边缘的箭头上，然后释放。

- 右键单击其中一个色谱图，然后单击

调节分离机和窗口尺寸，直至 Skyline 窗口如下所示：

您现在可以使用下箭头键，观察为这些肽采集的数据。其它教程着重分析多次重复测定调整 SRM 方法。

# 结论

本教程为您介绍了 Skyline 提供的强大工具，这些工具可以创建新的靶向蛋白质组方法，并对其进行优化以便在多次重复测定的定量研究中进行使用。您已经完成两次迭代的靶向方法优化周期，应该可以使用这个流程开始研究自己的蛋白质组假说。后续的调整可能包括优化仪器参数，例如碰撞能量 (CE)，导入合成标记内部标准肽以提高定量准确性，或运行校正曲线。请查找其他 Skyline 教程和其他 Skyline 功能，以便帮助您充分利用靶向蛋白组实验。

# 参考文献列表

1.     	Prakash,A. et al.Expediting the development of targeted SRM assays:Using data from shotgun proteomics to automate method development.J Proteome.Res.2009. 
Ref Type:In Press

2.     	Sherwood,C.A. et al.Correlation between y-type ions observed in ion trap and triple quadrupole mass spectrometers.J. Proteome.Res.8, 4243-4251 (2009).

3.     	Krokhin,O.V. Sequence-specific retention calculator.Algorithm for peptide retention prediction in ion-pair RP-HPLC: application to 300- and 100-A pore size C18 sorbents.Anal.Chem.78, 7785-7795 (2006).

4.     	Stein,S.E. & Scott,D.R.Optimization and Testing of Mass-Spectral Library Search Algorithms for Compound Identification.JASMS 5, 859-866 (1994).

5.     	Tabb,D.L., MacCoss,M.J., Wu,C.C., Anderson,S.D., & Yates,J.R., III Similarity among tandem mass spectra from proteomic experiments: detection, significance, and utility.Anal.Chem.75, 2470-2477 (2003).